## List1
Srovnání TTD čističek vzduchu
filtr | plocha | prostor |  | výkon |  | příkon | hmotnost | princip | ionizér | cena* | filtr | cena filtru |  | provozní náklady
| m2 | m3 |  | m3/hod |  | W | Kg |  |  | Kč | životnost** | Kč | Kč | Kč/den | 10 let
|  |  | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň | [7 empty] | uhlíkový
BAP 242 | 16 | 42 | 40 | 80 | 100 | 36 | 2.4 | HEPA filtr | ano | 3300 | 1/2 roku | 490 |  | 6.6 | 24090
LC 0706 | 17 | 45 | 50 | 100 |  | 40 |  | ProHEPA | ano | 5670 | 1/2 roku | 1100 | 525 | 10.35 | 37777.5
LC 1060 | 24 | 60 | 60 | 95 | 140 | 60 | 3.5 | ProHEPA | ano | 6830 | 1/2 roku | 1395 | 640 | 13.7 | 50005
BAP 625 | 30 | 78 |  |  |  | 75 | 6.7 | 2x HEPA |  | 7800 | 1/2 roku | 2x 1250 | 475 | 20.4 | 74460
LC 1460 | 34 | 85 | 80 | 130 | 200 | 80 | 4 | 4x Pro HEPA | ano | 8720 | 1/2 roku | 4x 1685 | 870 | 45 | 164250
BAP 1300 | 64 | 160 |  |  | 482 | 138 | 12 | 4x HEPA |  | 12300 | 1/2 roku | 4x 1250 | 475 | 38.6 | 140890
SP | 20 | 50 | 14 | 26 |  | 5 | 2 | elektro kazeta | ano | 4990 | 10 let | - | - | 0.36 | 1314
SPT | 39 | 100 | 47 | 56 |  | 10 | 2 | elektro kazeta | ano | 9900 | 10 let | - | - | 0.72 | 2628
* | v Brně
** | lékaři doporučená doba provozu jednoho filtru
v praxi se může lišit (i 4x výměna do roka)
náklady | el.energie, 2x do roka výměna filtru